## Hoja1
PROYECTO
LOTE Y MANZANA
RESIDENTE
SUPERVISOR
1. TRAZO Y NIVELACIÓN
Concepto | Sí | No | No Aplica | Observaciones
Ejes principales verificados con planos estructurales | ☐ | ☐ | ☐
Dimensiones generales coinciden con planos | ☐ | ☐ | ☐
Escuadras verificadas | ☐ | ☐ | ☐
Niveles de desplante verificados | ☐ | ☐ | ☐
Ubicación de registros confirmada | ☐ | ☐ | ☐
Ubicación de castillos de arranque confirmada | ☐ | ☐ | ☐
2. EXCAVACIONES
Concepto | Sí | No | No | Observaciones
Profundidad de excavación conforme a proyecto | ☐ | ☐ | ☐
Ancho de cepas conforme a proyecto | ☐ | ☐ | ☐
Fondo limpio y libre de material suelto | ☐ | ☐ | ☐
Sin presencia de agua | ☐ | ☐ | ☐
Sin derrumbes en cepas | ☐ | ☐ | ☐
Material orgánico retirado | ☐ | ☐ | ☐
3. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Concepto | Sí | No | No | Observaciones
Tuberías instaladas según planos | ☐ | ☐ | ☐
Pendientes verificadas | ☐ | ☐ | ☐
Diámetros correctos | ☐ | ☐ | ☐
Registros ubicados correctamente | ☐ | ☐ | ☐
Tapones colocados en salidas | ☐ | ☐ | ☐
Prueba de hermeticidad realizada | ☐ | ☐ | ☐
Tuberías protegidas para evitar desplazamientos | ☐ | ☐ | ☐
4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Concepto | Sí | No | No | Observaciones
Canalizaciones instaladas según proyecto | ☐ | ☐ | ☐
Ubicación de alimentaciones confirmada | ☐ | ☐ | ☐
Tubos protegidos y fijados | ☐ | ☐ | ☐
Curvas adecuadas sin estrangulamientos | ☐ | ☐ | ☐
Extremos sellados | ☐ | ☐ | ☐
Salidas identificadas | ☐ | ☐ | ☐
5. ACERO DE REFUERZO
Concepto | Sí | No | No | Observaciones
Acero corresponde al plano estructural | ☐ | ☐ | ☐
Diámetros verificados | ☐ | ☐ | ☐
Separación de varillas correcta | ☐ | ☐ | ☐
Longitudes de traslape correctas | ☐ | ☐ | ☐
Amarres completos | ☐ | ☐ | ☐
Sin acero excesivamente oxidado | ☐ | ☐ | ☐
Arranques de castillos correctamente ubicados | ☐ | ☐ | ☐
Acero libre de aceite, lodo o pintura | ☐ | ☐ | ☐
Colocación de malla electrosoldada con traslapes correctos | ☐ | ☐ | ☐
Calzas y separadores colocados | ☐ | ☐ | ☐
Recubrimiento garantizado | ☐ | ☐ | ☐
6. CIMBRA Y CONTENCIÓN PERIMETRAL
Concepto | Sí | No | No | Observaciones
Alineamiento correcto | ☐ | ☐ | ☐
Dimensiones verificadas | ☐ | ☐ | ☐
Nivel superior verificado | ☐ | ☐ | ☐
Cimbra firme y sin movimiento | ☐ | ☐ | ☐
Juntas cerradas | ☐ | ☐ | ☐
Elementos de fijación completos | ☐ | ☐ | ☐
Desmoldante aplicado cuando aplique | ☐ | ☐ | ☐
7. BASE Y PREPARACIÓN DEL TERRENO
Concepto | Sí | No | No | Observaciones
Material de relleno compactado | ☐ | ☐ | ☐
Compactación documentada | ☐ | ☐ | ☐
Nivelación terminada | ☐ | ☐ | ☐
Material libre de basura y orgánicos | ☐ | ☐ | ☐
Humedad adecuada para colado | ☐ | ☐ | ☐
8. PREPARACIÓN PARA EL COLADO
Concepto | Sí | No | No | Observaciones
Plano estructural vigente en obra | ☐ | ☐ | ☐
Liberación firmada por supervisor | ☐ | ☐ | ☐
Concreto solicitado conforme a especificación | ☐ | ☐ | ☐
Laboratorio programado y en stio | ☐ | ☐ | ☐
Moldes para cilindros disponibles | ☐ | ☐ | ☐
Vibradores funcionando | ☐ | ☐ | ☐
Planta de emergencia disponible | ☐ | ☐ | ☐
Personal asignado y capacitado | ☐ | ☐ | ☐
Ruta de acceso para olla verificada | ☐ | ☐ | ☐
Herramienta de acabado disponible | ☐ | ☐ | ☐
Agua para curado y curacreto disponible | ☐ | ☐ | ☐
9. CONTROL DURANTE EL COLADO
Concepto | Sí | No | No | Observaciones
Remisión recibida | ☐ | ☐ | ☐
Resistencia conforme a proyecto | ☐ | ☐ | ☐
Hora de carga registrada | ☐ | ☐ | ☐
Hora de llegada registrada | ☐ | ☐ | ☐
Revenimiento realizado | ☐ | ☐ | ☐
Temperatura registrada | ☐ | ☐ | ☐
Cilindros elaborados | ☐ | ☐ | ☐
Vibrado correcto | ☐ | ☐ | ☐
Nivel de losa verificado | ☐ | ☐ | ☐